物测院定向用配件采购及维修报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规 格 型 号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **产品配件** | | | | | |  |  |
| **1** | **电池过渡接头** | **6112** | **个** | **2** |  |  |  |
| **2** | **LHE电池组** | **6113A** | **支** | **10** |  |  |  |
| **3** | **LHE电池组** | **6113A** | **支** | **4** |  |  |  |
| **4** | **127定向接头** | **6310** | **个** | **1** |  |  |  |
| **5** | **定向螺栓** |  | **个** | **2** |  |  |  |
| **6** | **73mm滤网** |  | **个** | **2** |  |  |  |
| **7** | **焊接螺套** |  | **个** | **2** |  |  |  |
| **8** | **LHE120定向螺栓** |  | **个** | **4** |  |  |  |
| **9** | **79循环套** |  | **个** | **1** |  |  |  |
| **10** | **79循环套密封圈** |  | **个** | **20** |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| **1** | **更换轴向缓冲器** |  | **次** | **1** |  |  |  |
| **2** | **探管维修** | **6118-VX** | **次** | **1** |  |  |  |
| **3** | **探管维修** | **6118-MP** | **次** | **1** |  |  |  |
| **4** | **探管维修、标定** | **6118-QB** | **次** | **1** |  |  |  |
| **5** | **脉冲维修** | **6116B-1155** | **次** | **1** |  |  |  |
| **合计：￥** | | | | | | **含税13%** | |